# **Deveroux KW10PRO**

# **Manuál**

Deveroux KW10PRO jsou hodinky s ocelovým pouzdrem, a voděodolností IP68, sledující srdeční tep, tlak, okysličení krve, kroky, kalorie, spánkový režim, menstruační cyklus a jsou propojitelné s chytrým telefonem.

**Obsah balení**

Hodinky, nabíjecí kabel, jehla pro úpravu délky pásku, manuál

**Úprava délky pásku**

Při úpravě postupujte dle obrázků

**Základy ovládání**

Dlouhým stiskem bočního tlačítka hodinky zapnete. Hodinky musí být zapnuté, jinak se nespustí. Hodinky vypnete pomocí nabídky v menu.

Krátkým stiskem bočního tlačítka zhasnete displej.

V menu se pohybujete za pomocí dotykového displeje. Pohybem nahoru/dolů procházíte menu. Pohybem vlevo / vpravo se vracíte o úroveň zpět. Stiskem bočního tlačítka se vrátíte na úvodní ciferník.

Do mobilního telefonu si nainstalujte aplikaci F Fit (kompatibilní s iOS a Android) a zaregistrujte se. Aplikace je v českém jazyce.

Při prvním přihlášení bude aplikace chtít znát několik informací o vás. Poté můžete spustit párování s hodinkami.

**Poznámky k funkcím**

Ciferník můžete měnit, pokud na něm déle podržíte prst a poté pohybem do stran vyberete nový.

V aplikaci lze nastavit spánkový cíl.

Měření srdečního tepu spustíte pomocí hodinek, nebo v aplikaci nastavte nepřetržité měření (po 5 minutách).

Před prvním měřením krevního tlaku je nutné provést přes aplikaci kalibraci. Buď zadáte přesné hodnoty, nebo alespoň odhad v jakých hladinách se váš tlak pohybuje (menu Můj – Osobní informace).

Při měření srdečního tlaku a okysličení krve doporučujeme být uvolnění a v klidu.

Pokud jsou hodinky propojeny s telefonem, upozorní na zmeškaný hovor nebo zpráv. V mobilní aplikaci ale lze nastavit, aby v době 22:00 – 6:00 upozornění nechodila.

Aplikace F Fit umožňuje nastavit řadu připomínek/alarmů. Nejen na neaktivitu, ale také na pitný režim, pravidelné braní léků ad.

Na hodinkách můžete vidět maximálně tři poslední zprávy.

Jas displeje upravíte v nastavení hodinek.

**Nabíjení**

Nabíjecí kabel přiložte k magnetickým kontaktům na zadní straně hodinek a připojte do nabíječky.

**Likvidace**

Výrobek obsahuje baterie a/nebo recyklovatelný elektrický odpad. V zájmu ochrany prostředí nelikvidujte výrobek s běžným odpadem, ale odevzdejte jej k recyklaci na sběrné místo elektrického odpadu.

**Prohlášení o shodě**

Tímto dovozce, společnost Satomar, s.r.o. (Karlova 37, 614 00 Brno) prohlašuje, že zařízení splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na ni vztahují. Kompletní text Prohlášení o shodě je ke stažení na http://www.satomar.cz. Copyright © 2020 Satomar, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Vzhled a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Tiskové chyby vyhrazeny. Nejaktuálnější verzi manuálu najdete vždy na [www.mobilnipodpora.cz](http://www.mobilnipodpora.cz).

# **Deveroux KW10PRO**

# **Manuál**

Deveroux KW10PRO sú hodinky s oceľovým puzdrom, a vodeodolnosťou IP68, sledujúci srdcový tep, tlak, okysličenie krvi, kroky, kalórie, spánkový režim, menštruačný cyklus a sú prepojiteľné s chytrým telefónom.

**Obsah balenia**

Hodinky, nabíjací kábel, ihla pre úpravu dĺžky pásku, manuál

**Úprava dĺžky pásku**

Pri úprave postupujte podľa obrázkov

**Základy ovládania**

Dlhým stlačením bočného tlačidla hodinky zapnete. Hodinky musí byť zapnuté, inak sa nespustí. Hodinky vypnete pomocou ponuky v menu.

Krátkym stlačením bočného tlačidla zhasnete displej.

V menu sa pohybujete za pomocou dotykového displeja. Pohybom nahor / nadol prechádzate menu. Pohybom vľavo / vpravo sa vraciate o úroveň späť. Stlačením bočného tlačidla sa vrátite na úvodnú ciferník.

Do mobilného telefónu si nainštalujte aplikáciu F Fit (kompatibilný s iOS a Android) a zaregistrujte sa. Aplikácia je v českom jazyku.

Pri prvom prihlásení bude aplikácia chcieť poznať niekoľko informácií o vás. Potom môžete spustiť párovanie s hodinkami.

**Poznámky k funkciám**

Ciferník môžete meniť, ak na ňom dlhšie podržíte prst a potom pohybom do strán vyberiete nový.

V aplikácii je možné nastaviť spánkový cieľ.

Meranie srdcového tepu spustíte pomocou hodiniek, alebo v aplikácii nastavte nepretržité merania (po 5 minútach).

Pred prvým meraním krvného tlaku je nutné vykonať cez aplikáciu kalibráciu. Buď zadáte presné hodnoty, alebo aspoň odhad v akých hladinách sa váš tlak pohybuje (menu Môj - Osobné informácie).

Pri meraní srdcového tlaku a okysličenie krvi odporúčame byť uvoľnenie a v pokoji.

Ak sú hodinky prepojené s telefónom, upozorní na zmeškaný hovor alebo správ. V mobilnej aplikácii ale možné nastaviť, aby v čase 22:00 - 6:00 upozornenie nechodila.

Aplikácia F Fit umožňuje nastaviť rad pripomienok / alarmov. Nielen na neaktivitu, ale aj na pitný režim, pravidelné branie liekov ad.

Na hodinkách môžete vidieť maximálne tri poslednej správy.

Jas displeja upravíte v nastavení hodiniek.

**Nabíjanie**

Nabíjací kábel priložte k magnetickým kontaktom na zadnej strane hodiniek a pripojte do nabíjačky.

**Likvidácia**

Výrobok obsahuje batérie a / alebo recyklovateľný elektrický odpad. V záujme ochrany prostredia nelikvidujte výrobok s bežným odpadom, ale odovzdajte ho k recyklácii na zberné miesto elektrického odpadu.

**Vyhlásenie o zhode**

Týmto dovozca, spoločnosť Satomar, s.r.o. (Karlova 37, 614 00 Brno) vyhlasuje, že zariadenie spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa na ňu vzťahujú. Kompletný text Prehlásenie o zhode je k stiahnutiu na http://www.satomar.cz. Copyright © 2020 Satomar, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Vzhľad a špecifikácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Tlačové chyby vyhradené. Najaktuálnejšiu verziu manuálu nájdete vždy na www.mobilnipodpora.cz.